| Model ITE-6 – Certificat anual de Manteniment - Març 09 – 2 exemplars (titular, empresa instal·ladora-mantenidora) | CERTIFICAT ANUAL DE MANTENIMENT EMPRESA INSTAL·LADORA-MANTENIDORA Nom: CIF/NIF Adreça: Telf. Fax E-mail Núm. de registre REITE/REIMITE: Especialitat (en cas de REIMITE): DADES DE LA INSTAL·LACIÓ Nom o raó social del titular: DNI o NIF: Adreça de la instal·lació: Població: Telèfon: Fax: E-mail: CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ: Objecte: Climatització Calefacció Refrigeració ACS Any d’instal·lació: Potència tèrmica nominal total P (kW) : Calor Fred Solar (1) CENTRALS DE PRODUCCIÓ DE CALOR O FRED Unitats Tipus (2) Marca i model Potència tèrmica nominal (kW) Font d’energia (3) Refrigerant (4) Calor Fred RADIACIÓ SOLAR Superfície total de captació (m2): Nombre de captadors CERTIFICACIÓ En/Na (nom i cognoms) (5) Instal·lador-mantenidor de l’empresa instal·ladora-mantenidora a dalt indicada, amb carnet (marcar la casella que escaigui) ITE IMCA IMCL NIF (5) (6) Tècnic titulat competent, director de manteniment de (marcar la casella que escaigui) l’empresa instal·ladora-mantenidora a dalt indicada de l’empresa titular de la instal·lació CERTIFICA Que la instal·lació referida ha estat mantinguda d’acord amb les indicacions del Manual d’ús i manteniment i que compleix amb els requisits de la Instrucció tècnica IT 3 del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE), aprovat pel RD 1027/2007, de 20 de juliol. Que els resultats de les operacions realitzades d’acord amb la IT 3, amb la periodicitat allí establerta, s’indiquen en els fulls adjunts. Que en l’etiqueta adhesiva normalitzada de manteniment i inspecció, col·locada en cada generador de calor o de fred de la instal·lació, s’hi ha anotat les dades corresponents. OBSERVACIONS , a d de Signatura i segell de l’empresa instal·ladora-mantenidora NOTES: (1) Si hi ha energia solar, potència de l’equip d’energia de recolzament, o la potència equivalent de multiplicar per 0,7 kW/m2 la superfície d’obertura de camp dels captadors solars instal·lats. (2) Caldera, caldera mixta, bomba de calor, unitat autònoma compacta, unitat autònoma partida, planta refredadora, altres (indicar-ho). (3) Electricitat, gas, gasoli, biocombustible, biomassa, altres (indicar-ho). (4) Identificació i càrrega en kg (5) Marcar el que escaigui (6) En instal·lacions de P( 5000 kW en calor o P(1000 kW en fred, i en instal·lacions d’energia solar de P>400kW, ha de certificar el tècnic titulat competent director de manteniment |
| --- | --- |

### PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU

| Operació (1) | Resultats |
| --- | --- |
| 1. Neteja dels evaporadors |  |
| 2. Neteja dels condensadors |  |
| 3. Drenatge, neteja i tractament del circuit de torres de refrigeració |  |
| 4. Comprovació de l’estanquitat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics |  |
| 5. Comprovació i neteja, si escau, del circuit de fums de calderes |  |
| 6. Comprovació i neteja, si escau, de conductes de fums i xemeneies |  |
| 7. Neteja del cremador de la caldera |  |
| 8. Revisió del vas d’expansió |  |
| 9. Revisió dels sistemes de tractament d’aigua |  |
| 10. Comprovació de material refractari |  |
| 11. Comprovació d’estanquitat de tancament entre cremador i caldera |  |
| 12. Revisió general de calderes de gas |  |
| 13. Revisió general de calderes de gasoli |  |
| 14. Comprovació de nivells d’aigua en circuits |  |
| 15. Comprovació d’estanquitat de circuits de canonades |  |
| 16. Comprovació d’estanquitat de vàlvules d’interceptació |  |
| 17. Comprovació de taratge d’elements de seguretat |  |
| 18. Revisió i neteja de filtres d’aigua |  |
| 19. Revisió i neteja de filtres d’aire |  |
| 20. Revisió de bateries d’intercanvi tèrmic |  |
| 21. Revisió d’aparells d’humectació i refredament evaporatiu |  |
| 22. Revisió i neteja d’aparells de recuperació de calor |  |
| 23. Revisió d’unitats terminals aigua-aire |  |
| 24. Revisió d’unitats terminals de distribució d’aire |  |
| 25. Revisió i neteja d’unitats d’impulsió i retorn d’aire |  |
| 26. Revisió d’equips autònoms |  |
| 27. Revisió de bombes i ventiladors |  |
| 28. Revisió del sistema de preparació d’aigua calenta sanitària |  |
| 29. Revisió de l’estat de l’aïllament tèrmic |  |
| 30. Revisió del sistema de control automàtic |  |
| 31. Revisió d’aparells exclusius per a la producció d’aigua calenta sanitària de potència tèrmica nominal ≤ 24,4 kW |  |
| 32. Instal·lació d’energia solar tèrmica (2) |  |
| 32.1 Sistema de captació: inspecció visual i neteja de captadors (cristalls, juntes, absorbidors, connexions i estructura) i prova, en el seu cas, dels sistemes contra sobreescalfament (tapat i destapat parcial, buidat i emplenat parcial) |  |
| 32.2 Sistema d’acumulació: comprovació de presència de fangs al fons del dipòsit, comprovació d’ànodes de sacrifici i de corrent imprès, i de l’aïllament |  |
| 32.3 Sistema d’intercanvi: control de funcionament, eficiència, prestacions i neteja d’intercanviadors de plaques i de serpentí |  |
| 32.4 Circuit hidràulic: |  |
| Refrigerant: comprovació densitat i pH |  |
| Estanquitat: realització de prova de pressió |  |
| Aïllaments exterior i interior: inspecció visual (degradació, humitat) |  |
| Purgadors automàtic i manual: control funcionament i neteja |  |
| Bomba: comprovació estanquitat |  |
| Vasos d’expansió tancat i obert: comprovació de pressió i de nivell, respectivament |  |
| Sistema d’emplenat: control de funcionament |  |
| Vàlvules de tall i de seguretat: control funcionament (obrir i tancar) |  |
| 32.5 Sistema elèctric i de control: quadre elèctric ben tancat, sense pols, i control de funcionament del control diferencial, del termòstat i del sistema de mesurament |  |
| 32.6 Sistema d’energia auxiliar: control de funcionament del sistema auxiliar (aplicant els punts propis d’aquesta taula que li corresponguin) i de les sondes de temperatura |  |
| Instal·lacions de biocombustible sòlid: |  |
| 33. Comprovació de l’estat d’emmagatzematge del biocombustible sòlid |  |
| 34. Obertura i tancament del contenidor plegable en instal·lacions de biocombustible sòlid |  |
| 35. Neteja i retirada de cendres en instal·lacions de biocombustible sòlid |  |
| Instal·lacions de calderes de biomassa: |  |
| 36. Control visual de la caldera de biomassa |  |
| 37. Comprovació i neteja, si escau, de circuit de fums de calderes i conductes de fums i xemeneies en calderes de biomassa |  |
| 38. Revisió dels elements de seguretat en instal·lacions de biomassa |  |

### Nota (1): cada operació que sigui aplicable a les característiques de la instal·lació s’ha de realitzar amb les periodicitats indicades en la taula 3.1 de la IT 3.3

Nota (2): les operacions englobades en aquest punt 32 s’han de realitzar amb les periodicitats establertes en les taules 4.1 a 4.7 de l’apartat 4 de la Secció HE4 del CTE

### PROGRAMA DE GESTIÓ ENERGÈTICA

| AVALUACIÓ PERIÒDICA DEL RENDIMENT DE GENERADORS | Resultats |
| --- | --- |
| Mesuraments de generadors de calor (1) |  |
| 1. Temperatura o pressió del fluid portador en entrada i sortida del generador |  |
| 2. Temperatura ambient del local o sala de màquines |  |
| 3. Temperatura dels gasos de combustió |  |
| 4. Contingut de CO i CO2 en els productes de combustió |  |
| 5. Índex d’opacitat dels fums en combustibles sòlids o líquids i de contingut de partícules sòlides en combustibles líquids |  |
| 6. Tiratge a la caixa de fums de la caldera |  |
| Avaluació del rendiment |  |
| Mesuraments de generadors de fred (2) |  |
| 1. Temperatura del fluid exterior en entrada i sortida de l’evaporador |  |
| 2. Temperatura del fluid exterior en entrada i sortida del condensador |  |
| 3. Pèrdua de pressió a l’evaporador en plantes refredades per aigua |  |
| 4. Pèrdua de pressió al condensador en plantes refredades per aigua |  |
| 5. Temperatura i pressió d’evaporació |  |
| 6. Temperatura i pressió de condensació |  |
| 7. Potència elèctrica absorbida |  |
| 8. Potència tèrmica instantània del generador, com a percentatge de la càrrega màxima |  |
| 9. CEE o COP instantani |  |
| 10. Cabal d’aigua a l’evaporador |  |
| 11. Cabal d’aigua al condensador |  |
| Avaluació del rendiment |  |
| AVALUACIÓ PERIÒDICA D’INSTAL·LACIONS D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA (de superfície de captació > 20 m2) (3) | Resultats |
| 1. Consum d’aigua calenta sanitària del període |  |
| 2. Contribució solar del període |  |

Notes:  (1) valors mesurats amb les periodicitats indicades en la taula 3.2 de la IT 3.4.1

(2): valors mesurats amb les periodicitats indicades en la taula 3.3 de la IT.3.4.2

(3) valors mesurats d’acord amb l’apartat 4 de la Secció HE 4 del CTE

| ASSESSORAMENT ENERGÈTIC |
| --- |
| Millores o modificacions recomanades en la instal·lació tèrmica |  |
| Millores o modificacions recomanades en l’ús i funcionament de la instal·lació |  |
| Evolució del consum d’energia i d’aigua i mesures correctores, si escau (instal·lacions de potència tèrmica nominal > 70 kW) |  |

# Text boxes

INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN ELS EDIFICIS – ITE